Spis treści

KONTROLA POZIOMU

2       Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiorników z olejem i etyliną. Kontrola alarmowa zbiorników i separatorów oleju.

TERMOSTATY PRZEMYSŁOWE

Termostaty dwustanowe ON/OFF ze strefą neutralną, dwustopniowe. Termostaty do ogrzewania słonecznego, do kolektorów słonecznych.

ELEKTRONICZNE REGULATORY MOCY

5        Do ogrzewania elektrycznego, obciążenie 3,6 - 44 kW (88 kW)

CZUJNIKI I PRZETWORNIKI TEMPERATURY

6

50 różnych typów czujników i przetworników temperatury typu NTC, Pt-1000

KONTROLA TEMPERATURY

8	Uniwersalne regulatory do sterowania funkcjami ogrzewania i chłodzenia

KONTROLA CIŚNIENIA, PRZEPŁYWU POWIETRZA I WILGOTNOŚCI

9	Przetworniki ciśnienia

Regulacja i kontrola przepływu powietrza Regulacja i pomiar wilgotności powietrza

URZĄDZENIA ALARMOWE

10

Alarm wycieku wody Alarm przeciw zamarzaniu Alarm przeciwpożarowy

Uwaga

Podane ceny na bazie loco biuro LUXBUD Sp. z o.o. Łomianki. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedzenia. Aktualny CENNIK znajduje się na www.luxbud.com.pl

Ceny podane w EUR przeliczane są wg kursu sprzedaży Banku Pekao SA z dnia wystawienia faktury. Ważny od: maj 2015

Kontrola poziomu

LAL-SRW3

LAL-SRW

KVF-104

4

NVF-104/34

SLU-103

I JiL

ISKROBEZPIECZNE SYGNALIZATORY DO SEPARATORÓW OLEJU/BENZYNY

z alarmem wizualnym i dźwiękowym oraz przełącznymi przekaźnikami bezpotencjałowymi

| Symbol | Artykuł | Cena EUR |
| --- | --- | --- |
|  | Sygnalizator do separatorów oleju/benzyny |  |
|  | Iskrobezpieczny sygnalizator z możliwością podłączenia do 3 czujników |  |
| LAL-SRW3 | (KVF-104; max 2 szt., NVF-104/34; max 1szt, SLU-103; max. 2szt.) | 379,00 |
|  | kontrolujących grubość warstwy oleju lub osadu oraz przepełnienie. |  |
|  | Montaż na szynę DIN, zasilanie 230V AC |  |
|  | Sygnalizacja optyczna, akustyczna, 2 przekaźniki. Wykonanie II (1)G Ex ia IIB |  |
|  | Sygnalizator do separatora oleju/benzyny |  |
| LAL-SRW (NVO5-151) | Iskrobezpieczny sygnalizator do współpracy z dwoma czujnikami |  |
|  | NVF-104/34 i KVF-104 lub NVF104/34 i SLU-103 | 339,00 |
|  | Służy do wykrywania przekroczenia max grubości warstwy oleju, przepełnienia separatora. Montaż na szynę DIN. 230V AC, 6A Wykonanie II (1)G [Ex ia] IIB |  |
|  | Zawieszany czujnik do wykrywania grubości warstwy oleju/benzyny |  |
| KVF-104 | z kablem zasilającym 5m. Do współpracy z sygnalizatorami | 195,00 |
|  | LAL-SRW (NVO5-151) i LAL-SRW3. Wykonanie II 1G Ex ia IIB T3 |  |
|  | Zawieszany czujnik do wykrywania przepełnienia separatora |  |
| NVF-104/34 | z 5 metrowym kablem zasilającym. Do współpracy z sygnalizatorem LAL-SRW i LAL-SRW3 (NVO5-151). Wykonanie II 1G Ex ia IIB T3 | 168,00 |
|  | Zawieszany czujnik do wykrywania maksymalnej grubości warstwy osadu |  |
| SLU-103 | na dnie separatora z 5 metrowym kablem zasilającym. | 263,00 |
|  | Do współpracy z sygnalizatorem LAL-SRW (NVO5-151) i LAL-SRW3. |  |
|  | Wykonanie II 1G Ex ia IIB T3 |  |

Parametry techniczne mogą się różnić +/- 5% Druk maj 2015

Kontrola poziomu

ALARM POZIOMU CIECZY ŁATWOPALNYCH!

NVO5-111

LAL2-SK2

NVO5-B

5)

NVO5-KV

| Symbol | Artykuł | Cena EUR |
| --- | --- | --- |
| NVO5-111 | Uniwersalny iskrobezpieczny sygnalizator do współpracy z jednym czujnikiem typu NVF. Służy do wykrywania łatwopalnych cieczy w kontenerach i zbiornikach. Do wykrywania nieszczelności w zbiornikach z podwójnym płaszczem . Można podłączyć również czujnik KVF ( w miejsce NVF ). Montaż na szynę DIN. 230V AC, 6A | SS9,00 |
| NVF-104/34 | Zawieszany czujnik do wykrywania przepełnienia separatora z 5 metrowym kablem zasilającym. Do współpracy z sygnalizatorem LAL-SRW i LAL-SRW3 (NVO5-151). Wykonanie II 1G Ex ia IIB T3 | 168,00 |
| AKCESORIA DO SYSTEMÓW KONTROLI POZIOMU |
| Symbol | Artykuł | Cena EUR |
| LAL-VD | Puszka przyłączeniowa do łączenia kabli dwóch czujników z kablem przedłużającym do sygnalizatora ( 3 dławiki ) | 47,50 |
| LAL-SK2 | Mufa połączeniowa do łączenia kabla 1 czujnika z kablem przedłużającym do sygnalizatora | 20,00 |
| NVO5-B | U cho do zawieszania czujn i ków służy do zawieszania czujników na odpowiedniej wysokości. | 12^0 |
| NVO5-KV | Skrzynka naścienna z szyną DIN IP65 | 29,50 |
| EB2x1 | Zasilający przewód iskrobezpieczny Ölflex EB 2 x 1 mm2 do czujników (za 1mb) | 1,80 |

Parametry techniczne mogą się różnić +/- 5% Druk maj 2015

Termostaty przemysłowe

ETI

| Symbol | Artykuł | Cena EUR |
| --- | --- | --- |
| ETI-1551 ETI-1221* | Termostaty na szynę DIN 35 mm Termostat -10/+50oC, 230V, 10A Termostat +10/+110oC, 230V, 10A * Dostępny na napięcie zasilania 24V. Regulowana histereza. Czujniki ETF-x55/99 i ETF-x22. | 63,80 67,10 |
| TERMOSTAT UNIWERSAŁ NY Z WYŚWI ET LA CZ EM |
| Symbol | Artykuł | Cena EUR |
| ETN4-1999 | Termostaty na szynę DIN Termostat Regulowana histereza. Czujniki NTC12k ETF-...22/..44/..99 -19,5 °C/70°C, 230V, 16A | 64,30 |

TERMOSTATY PRZEMYSŁOWE

ETN4

Parametry techniczne mogą się różnić +/- 5% Druk maj 2015

Elektroniczne regulatory mocy

ELEKTRONICZNE REGULATORY MOCY

EFK

EFH

EFS

ETT-6

| Symbol | Artykuł | Cena EUR |
| --- | --- | --- |
| EFK-23 EFK-40 | Triakowy termostat 16A do montażu naściennego z wbudowanym czujnikiem temperatury: 230V/3,6kW, 16A 400V/6,4kW, 16A Współpracują z czujnikami ETF-99 ( NTC) | 87,90 92,20 |
| EFH-23 EFH-40 | Triakowy termostat 16A bez obudowy , przewidziany do zabudowy 230V/3,6kW, 16A 400V/6,4kW, 16A Współpracują z czujnikami ETF-99 ( NTC ) | 77,20 81,00 |
| EFM-9161 EFM-9251 | Reg u l ator mocy 16-25 A n a szynę DIN Regulator Regulator | 16A 230V/3,7kW, 400V/6,4kW 25A 230V/5,7kW, 400V/10kW | 123,80 148,10 |
| EFS-9252 EFS-9402 EFS-9632 EFS-9253* EFSK-9402** EFSK-9632** ETFVP-999 | Regulator mocy 25-63 A z wbudowanym regulatorem typu P* Regulator 25A 3x230V/10kW, 3x400V/17kW Regulator 40A 3x230V/16kW, 3x400V/28kW Regulator 63A 3x230V/25kW, 3x400V/44kW Regulator 25A 3x230V/10kW, 3x400V/17kW Regulator 40A 3x230V/16kW; 3x400V/28kW Regulator 63A 3x230V/16kW; 3x400V/44kW Czujnik temperatury -20/+70°C NTC (skala 0-40°C) 12kOhm@25°C Współpracują z czujnikami ETF-.99 ( NTC ) | 310,90 365,70 649,40 359,10 343,00 531,60 37,90 |
| ETT-6-11 ETT-6-31 | Elektroniczny kontroler wielostopniowy - z sześcioma przekaźnikami - z sześcioma przekaźnikami Regulacja czasu opóźnienia. | 230V, 6x6A 24V, 6x6A | 279,8 0 279, 8 0 |

Sterowanie w trzech fazach, może być stosowany z obciążeniem asymetrycznym przy podłączeniu "w gwiazdę". Regulatory muszą być instalowane w miejscu ze stałym przepływem powietrza.

Parametry techniczne mogą się różnić +/- 5% Druk maj 2015

Czujniki temperatury

CZUJNIKI TEMPERATURY

ETF-1

ETF-4

ETF-5

| Symbol | Artykuł | Cena EUR |
| --- | --- | --- |
| ETF-112 ETF-122 ETF-144/99A ETF-177/88 ETF-198-3 ETF-198S-3 | Czujniki kablowe: Do zabezpieczania przed zamarzaniem i ogrzewania podłogowego f 6,5 x 30 mm; 2,5 m kabel -20/+280oC, 1000 kOhm @ 25oC NTC -40/+120oC, 12 kOhm @ 25oC NTC -20/+70oC, 12 kOhm @ 25oC NTC -50/+70oC, 2,7 kOhm @ 25oC NTC -50/+120oC, 1000OHM@0oC Pt-1000 -30/+85oC, 1000OHM@0oC Pt-1000 | 86,40 22,10 18,00 28,50 64,90 13,80 |
| ETF-422 ETF-498 | Czujniki do nieagresywnych płynów f 6,5 x 100 mm, gwint 1/4", max 6 atm; 2,5 m kabel -40/+120oC, 12 kOhm @ 25oC NTC -50/+ 1 65oC , 1 000 O h m @ 0oC Pt-1000 | 38,20 52,60 |
| ETF-522 ETF-598-3 ETF-598S-3 | Czujniki do maszyn f 6,5 x 50 mm, max 0,5 atm; 2,5 m kabel -40/+120°C, 12k Ohm @ 25oC NTC -50/+165oC,1000 Ohm @ 0oC Pt-1000 -30/+85oC, 1000 Ohm @ 0oC Pt-1000 | 35,50 50,10 18,20 |
| ETF-622 ETF-698 | Czujniki przemysłowe do rur i części maszyn 8 x 12 mm, otwór f 3,5 mm; 2,5 m kabel -40/+120oC, 12 kOhm @ 25oC NTC -50/+165oC, 1000 Ohm @ 0oC Pt-1000 | 28,40 52,10 |
| ETF-744/99 ETF-777/88 ETF-798 | Cz uj n i k i wod oszcze l ne natyn kowe 86 x 45 x 35 mm IP54; 2,5 m kabel -20/+70oC, 12 kOhm @ 25oC NTC -20/+70oC, 2,7 kO h m @ 25oC NTC -20/+70oC, 1000 Ohm @ 0oC Pt-1000 | 40,80 54,50 55,40 |
| ETF-822 ETF-898 | Czujniki do nieagresywnych cieczy f 6,5 x 200 mm, gwint 1/4", max 6 atm; 2,5 m kabel -40/+120oC, 12 kOhm @ 25oC NTC -40/+120oC, 1000 Ohm @ 0oC Pt-1000 | 39,20 50,50 |
| ETF-944/99-H ETF-998-H | Czujniki pokojowe/natynkowe 80 x 80 x 16 mm, SP20, białe -20/+70oC, 12 kOhm @ 25oC NTC10k -20/+70oC, 1000 Ohm @ 0oC Pt-1000 | 22,40 33,70 |
| ETF-1098L1-0,5 ETF-1098L1-4 | Czujniki dla wentylacji f 12 x 100, 0,5m lub 4,0 m długość kabla -40/+85oC , 1 000 O h m @ 0oC Pt-1000 -40/+85oC, 1000 Ohm @ 0oC Pt-1000 | 26,70 27,40 |
| ETF-1198SR ETF-1198-SR1/2 | Czujniki temperatury wody dla grzejnika f 3 x 250, 10 m długość kabla, gwint stożkowy -50/+165oC , 1 000 O h m @ 0oC , 1/4 cala Pt-1000 -50/+165oC, 1000 Ohm @ 0oC, 1/2 cala Pt-1000 | 64,10 64,10 |

ETF-6 X

31

ETF-7

ETF-8

ETF-9

Parametry techniczne mogą się różnić +/- 5% Druk maj 2015

Czujniki temperatury i przetworniki

CZUJNIKI TEMPERATURY

ETF-11

ETF-16

ETF-17

ETF-1889A

| Symbol | Artykuł | Cena EUR |
| --- | --- | --- |
| ETF-1133/44/55 ETF-1144/99 ETF-1198 | Czujniki kanalowe do wentylacji f 6,5 x 200 mm, max 0,5 atm; 2,5 m kabel -30/+90oC,12 kOhm @ 25oC NTC -10/+60oC,12 kOhm @ 25oC NTC -50/+165oC,1000 Ohm @ 0oC Pt-1000 | 28,00 24,80 41,20 |
| ETF-1633/44/55 ETF-1698 | Czujniki przemysłowe na rurę części maszyn z obejmą na rurę 65x50x44 mm, rura 50 mm, Ip42 -50/+70oC, 12 kOhm @ 25oC NTC -50/+70oC, 1000 Ohm @0oC Pt-1000 | 71,30 59,90 |
| ETF-1733/44/55 ETF-1798 | Czujniki wodoszczelne zewnętrzne 55 x 52 x 27 mm, IP43 -40/+70oC, 12 kOhm @ 25oC NTC -40/+70oC, 1000 Ohm @ 0oC Pt-1000 | 36,00 45,70 |
| ETF-1899A | C zuj n i k i d o maszyn -40/+70oC, 12 kOhm @ 25oC NTC | 33,30 |

Parametry techniczne mogą się różnić +/- 5% Druk maj 2015

Kontrola temperatury

EFRP-31

EFRP-91

KONTROLA I REGULACJA REGULACJA TEMPERATURY URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

| Symbol | Artykuł | Cena EUR |
| --- | --- | --- |
| EFRP-31 EFRP-91 | Regulator na szynę DIN Obniżka nocna z zewnętrznego zegara , jednostopniowy (0-10V DC lub 10V-0V DC) Współpracuje z czujnikami typu ETF-.44 (NTC) Regulator do montażu nasciennego Obniżka nocna z zewnętrznego zegara, jednostopniowy (0-10V DC lub 10V - 0V DC ) Współpracują z czujnikami typu ETF-.44 (NTC) | 0/+40oC 0/+40oC | 69,80 71,80 |
| TRD-3986 ETFVP-998 | Regulator temperatury z zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym dwa wyjścia sterujące 0 - 10V, zakres temp 0-40oC 24V AC/DC wbudowa ny a l a rm p rzeciwza m rożeniowy i regulator PI Czujnik temperatury, skala 0-40oC, 1000 Ohm @ 0oC (PT1000) Współpracują z czujnikami typu ETF-x98 ( PT-1000) | 151,90 37,90 |
| EFRP-900 | Potencjometr do montażu naściennego (0-10V DC ) | 0-100% | 61,10 |

Parametry techniczne mogą się różnić +/- 5% Druk maj 2015

Kontrola ciśnienia, przepływu i wilgotności

| Symbol | Artykuł | Cena EUR |
| --- | --- | --- |
|  | Przetwornik ciśnienia 1 kanałowy, montaż natynkowy. |  |  |
|  | Sygnał wyjściowy 4-20 mA i 0-10V |  |  |
|  | Zakres pomiaru 0-2500 Pa |  |  |
| PTH-3202 | - 8 zakresów pomiarowych (-20/+40oC) | 24V AC/14-28V DC | 145,30 |
| PTH-3202-CK | - 8 zakresów pomiarowych (-20/+40oC) w komplecie zestaw przyłączeniowy |  |
|  |  | 24V AC/14-28V DC | 154,20 |
| PTH-3202-DF | - z wyświetlaczem, kalkulacja przepływu (-20/+40oC) | 24V AC/14-28V DC | 193,00 |
| PTH-3202-DF-CK | - z wyświetlaczem, kalkulacja przepływy, w komplecie zestaw | przyłączeniowy |  |
|  |  | 24V AC/14-28V DC | 200,60 |
| PTH-3203-DF | - 10 zakresów pomiarowych | 24 V AC/14-28 V DC | 193,80 |
|  | Zakres pomiaru 0-5000 Pa |  |  |
| PTH-3502 | - 8 zakresów pomiarowych | 24V AC/14-28V DC | 177,40 |
| PTH-3502-CK | - 8 zakresów pomiarowych (-20/+40oC) w komplecie zestaw przyłączeniowy |  |
|  |  | 24V AC/14-28V DC | 182,90 |
| PTH-3502-DF | - z wyświetlaczem, kalkulacja przepływu | 24V AC/14-28V DC | 208,50 |
| PTH-3502-DF-CK | - z wyświetlaczem, kalkulacja przepływy, w komplecie zestaw | przyłączeniowy |  |
|  |  | 24V AC/14-28V DC | 213,70 |
|  | Przetworniki ciśnienia MODBUS |  |  |
| PTH-6201 | Modbud/RTU, zaciski śrubowe, zakres pomiarów 0-2500 Pa | 24V DC | 157,40 |
| PTH-6201-DF | Modbud/RTU, zaciski śrubowe, wyświetlacz, zakres pomiarów 0-2500 Pa 24V DC | 207,00 |
| PTH-6202 | Modbud/RTU, RJ12, zakres pomiarów 0-2500 Pa | 24V DC przez Modbus | 159,10 |
| PTH-6502 | Modbud/RTU, RJ12, zakres pomiarów 0-5500 Pa | 24V DC przez Modbus | 189,30 |
|  | Stały regulator ciśnienia |  |  |
| PRH-1212 | Zakres regulacji 30-16000 PaO-10 VDC output | 230 V AC, Ip54 | 518,30 |
|  | Elektroniczny regulator ciśnienia. Stosowany jest przede wszystkim do utrzymania |  |
|  | stałego ciśnienia systemów wentylacji. |  |  |

KONTROLA CIŚNIENIA

PTH i

m on

PTH-F

| Symbol | Artykuł | Cena EUR |
| --- | --- | --- |
| ESF-35-1 ESF-35-2 | Regulacja przepływu powietrza , instalacja w kanale Sygnał wyjściowy 4-20mA lub 0-10V AC Zakres pomiaru 0,5 - 8 m/s lub 0,5 - 16 m./s - z przekaźnikiem, 250 mm - bez przekaźnika, 250 mm | 24V AC 16-30V DC, 6A 24V AC, 16-30V DC | 180,70 165,10 |
| ESF-35-4 | Zakres pomiaru 0,2 - 1 m/s lub 0,2 - 2 m/s -bez przekaźnika, 250 mm | 24V AC 16-30V DC | 195,10 |
| REGULACJA I POMIAR WILGOTNOŚCI POWIETRZA |
| Symbol | Artykuł | Cena EUR |
| EHP-15 | Higrostat -montaż na szynie DIN Regulowana histereza i tolerancja . | 10-90%., 230V, 8A | 100,90 |
| HTH-6121 HTH-6122 HTH-6202 HTH-6203 | Przetwornik wilgotności sygnał wyjściowy 4-20mA - czujnik do montażu naściennego, IP65 - czujnik rurkowy, IP21 - z MODBUS do powietrza odprowadzanego - z MODBUS do powietrza doprowadzanego | 10 -100%, 8-20V DC 10 -100%, 8-20V DC 10 -100%, rH, RJ12 10 -100%, rH, RJ12 | 152,80 160,80 179,40 179,40 |

REGULACJA I KONTROLA PRZEPŁYWU POWIETRZA

HTH-6121

Parametry techniczne mogą się różnić +/- 5% Druk maj 2015

LUXBUD

9

Urządzenia alarmowe

NVPF-16

EFST-6

ALARM WYCIEKU

| Symbol | Artykuł | Cena EUR |
| --- | --- | --- |
| NVP-15 NVP-35 NVP-16 NVPF NVPF-16 NVPFL | Alarm wycieku wody ( nadmiernej wilgotności ) - montaż na szynę DIN 230V, 10A - montaż na szynę DIN 24V, 10A -z alarmem dźwiękowym, montaż na szynie DIN 230V,10A Czujnik taśmowy ( za 1 mb ) Czujnik punktowy na rurę Klej do taśmy 0,3l | 88,50 88,50 88,50 16,10 84,80 15,50 |
| KONTROLA TEMPERAT URY |
| Symbol | Artykuł | Cena EUR |
| EFST-6-1221 EFST-6-3221 | Alarm przeciw zamarzaniu ( na szynę DIN ) Wyjście DC 0-10V 0/+20oC , 230V, 2 x 5A Wyjście DC 0-10V 0/+20oC , 24V, 2 x 5A Dostępne na napięcie 24V, czujniki typu ETF-.22(NTC) | 123,30 128,20 |
| EBST-5-1221 | Alarm przeciwpożarowy ( na szynę DIN ) Alarm +40/+80oC , 230V, 2x5A Czujniki typu ETF-.22 (NTC) | 86,40 |

Parametry techniczne mogą się różnić +/- 5% Druk maj 2015

Ogólne Warunki Dostaw

§1. Postanowienia ogólne

1.	Niniejsze Ogólne Wferunki Dostaw mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów sprzedawanych przez firmę LUXBUDSp.z o.o. Z siedzibą w 05-092 Łomiankach, ul. Warszawska 50 dalej zwanym Sprzedawcą.

2.	Ogólne Warunki Dostaw wiążą Kupującego z chwilą złożenia u Sprzedawcy zamówienia, chyba, że strony ustalą pisemnie inaczej.

§2. Oferta

1.	Termin związania ofertą wynosi 1 miesiąc od daty jej złożenia przez Sprzedawcę, chyba, że treść oferty stanowi inaczej. O rozpoczęciu biegu terminu związania ofertą decyduje data złożenia oferty.

2.	Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§3. Zamówienia

1.	Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru i zapłacenia ceny.

2.	Zmiana treści zamówienia lub anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne w terminie do 2 dni roboczych od jego złożenia lub do momentu otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.	Po upływie powyższego terminu uwzględnienie zmiany treści zamówienia albo jego anulowanie przez Kupującego należy wyłącznie do decyzji Sprzedawcy.

§4. Ceny

1.	Towary oferowane przez Sprzedawcę fakturowane są w walucie polskiej (PLN). W przypadku ofert sporządzanych w EURO cena przeliczana jest wg kursu sprzedaży Banku PeKaO S.A. z dnia wystawienia faktury.

2.	Ceny nie zawierają podatku VAT.

3.	Obowiązują ceny na warunkach EXW LUXBUD Sp. z o.o. Łomianki.

§5. Dostawa

1.	Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę w terminie określonym na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba , że strony postanowią inaczej.

2.	W przypadku korzystania przez Sprzedawcę z usług spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego w chwili wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze jak i jego opakowaniu powstałych po tej chwili.

3.	Dostawa towarów jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, chyba, że strony postanowią inaczej.

4.	Reklamacje ilościowe Kupujący zobowiązany jest zgłosić w terminie do 2 dni roboczych od daty dostawy towaru, chyba, że strony uzgodnią pisemnie inaczej.

Za niezgodności ilościowe zgłoszone po tym terminie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

§6. Warunki płatności

1.	Zapłata za otrzymany towar następuje po wystawieniu przez Sprzedawcę faktury VAT na konto bankowe wskazane w fakturze.

2.	Faktura jest jednocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.

3.	Za nieterminowe płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki.

4.	Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5.	Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą, Sprzedawca może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty lub odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§7. Zastrzeżenie prawa własności

1.	Sprzedawca zastrzega prawo własności rzeczy sprzedanej aż do momentu uiszczenia przez Kupującego ceny określonej w wystawionych przez Sprzedawcę fakturach VAT.

2.	W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za towar, Kupujący jest zobowiązany na żądanie Sprzedawcy i na swój koszt natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedawcy dostarczony towar w całości.

3.	Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedawcę nie powoduje o ile strony nie ustaliły inaczej- odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedawcy.

§8. Gwarancja

1.	Sprzedawca gwarantuje właściwą jakość sprzedawanych towarów.

2.	Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw udzielona jest Kupującemu gwarancja zgodnie z art.577 §4 Kodeksu Cywilnego, chyba, że w karcie gwarancyjnej bądź ofercie ustalono inaczej.

3.	Sprzedawca zobowiązany jest według swojego wyboru na swój koszt usunąć wady lub też dostarczyć rzecz wolną od wad, o ile przyczyna tych wad istniała już w chwili przejścia ryzyka.

4.	Kupujący jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Sprzedawcy stwierdzone wady na piśmie wraz z urządzeniem i dowodem zakupu. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne rzeczy, jeśli nie powiadomi Sprzedawcy w ciągu 14 dni od momentu wykrycia wady.

5.	Reklamacja złożona przez Kupującego zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak w terminie niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.

6.	W przypadku konieczności sprowadzenia części lub wykonania ekspertyzy u producenta za granicą Sprzedawca jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować Kupującego o najszybszym możliwym terminie naprawy lub wymiany urządzenia.

7.	Gwarancja w szczególności nie obejmuje wad spowodowanych:

-	uszkodzeniami mechanicznymi

-	niewłaściwym, niezgodnym z instrukcją montażem i eksploatacją

-	podłączeniem przez osobę bez odpowiednich uprawnień elektryka

-	dokonywaniem napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione

8.	Zakres napraw urządzenia podlegającego gwarancji obejmuje wyłącznie usunięcie uszkodzeń powstałych wskutek ukrytych wad, niezawinionych przez Kupującego.

9.	Warunkiem uznania reklamacji jest przesłanie urządzenia oraz przedstawienie dowodu zakupu do wglądu.

10.	W przypadku przekazania do reklamacji towaru, który okaże się sprawny, Kupujący zostanie obciążony kosztami pracy serwisanta i transportu towaru.

11.	Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art.558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

§10. Postanowienia końcowe

1.	Niniejsze Ogólne Wferunki Dostaw podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych   Warunkach Dostaw zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.	Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać będą właściwe sądy według siedziby Sprzedawcy.

3.	O ile Sprzedawca dokonuje sprzedaży towaru osobie fizycznej, która nabywa od niego towar w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą ( towar konsumpcyjny), powyższe Ogólne Warunki Dostaw nie obowiązują, stosuje się przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 ( Dz. U. z dnia 5.09.2002r.).

LUXBUD